|  | НПП «Э к о Э н е р г о М а ш» 420095 РТ г. Казань, ул. Восстания 100, НТЦ ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» |
| --- | --- |
| E-mail: ekoenergomash@mail.ru; www.eemkzn.ru тел./факс. +7 (843) 212 53 07, 212 53 06, 212 53 05 |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА | ЭКОЛОГИЯ |

Исх. № __ от _______ 2013г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

НА ФИЛЬТР-СЕПАРАТОР ОЧИСТКИ ГАЗА

| 1. Название и назначение проекта |
| --- |
| 1.1 | Конечный потребитель (заказчик), наименование организации, фирмы, и др. |  |
| 1.2 | Ответственный представитель заказчика: Тел/факс, Е-mail: |  |
| 1.3 | Вовлеченный проектный институт / инженерная компания |  |
| 1.4 | Представитель института: Тел/факс, Е-mail: |  |
| 1.5 | Стадия проекта: Предпроектная оценка Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Технический проект Тендер на поставку Рабочий проект Другое |  |
| 1.6 | Требуемое время поставки (I,II,III,IVквартал или срок изготовления) (указать обязательно) |  |
| 1.7. | Необходимость разрешения на применение к аппарату (да/нет) |  |
| 1.8 | Назначение газа |  |
|  | Назначение фильтра: |
| 1 | Технологические параметры среды |
| 1.1 | Объемная производительность по газу на входе, приведенная к нормальным условиям (t = 0 0С, Р=0,1013 МПа), нм 3 /час номинальная минимальная максимальная |  |
| 1.2 | Избыточное давление, кг/см2 Рабочее Расчетное |  |
| 1.3 | Рабочая температура, 0С, возможные отклонения (±…) 0С: а) Газа б) Стенки фильтра | а) б) |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, 0С |  |
| 1.5 | Расчетная температура, 0С |  |
| 2 | Характеристика исходной среды |
| 2.1 | Наименование среды |  |
| 2.2 | Состав газа |  |
| 2.3 | Наименование и массовая концентрация твердых примесей на входе в фильтр, г/нм3 |  |
| 2.4 | Наименование и массовая концентрация жидких примесей на входе в фильтр, г/нм3 Наличие залповых выбросов, г/нм3 |  |
| 2.5 | Влагосодержание, мг/м3 | - |
| 2.6 | Наличие АСПО в газовой фазе: % вес или (кг/м3) Содержание природных ПАВ (Наименование, % содержание) - Смолы, % вес, (кг/м3) - Асфальтены, % вес, (кг/м3) - Парафины, % вес (кг/м3) |  |
| 2.7 | Плотность газа при рабочих условиях, кг/м3 (по ГОСТ 17310-86) |  |
| 2.8 | Вязкость газа при рабочих условиях, мПа·с |  |
| 2.9 | Плотность жидких примесей при рабочих условиях, кг/м3 | - |
| 2.10 | Вязкость жидких примесей при рабочих условиях, мПа·с | - |
| 2.11 | Плотность твердых примесей, кг/м3 |  |
| 2.12 | Температура точки росы влаги при рабочих условиях, 0С (ГОСТ 20060-83) | - |
| 2.13 | Температура точки росы масла при рабочих условиях, 0С (ГОСТ 20061-84) | - |
| 2.14 | Температура точки росы других жидких углеводородов при рабочих условиях, 0С (ГОСТ 20061-84) | - |
| 2.15 | Категория взрывоопасности по ГОСТ Р.51330.11-99, ГОСТ12.1.007-76 |  |
| 2.16 | Класс опасности фильтруемого газа по ГОСТ 12.1.007-76 |  |
| 2.17 | Коррозионные свойства газа |  |
| 3 | Требования к газу |
| 3.1 | Требования по эффективности очистки газа, г/нм3 а) от механических примесей б) от жидких капель | а) б) - |
| 3.2 | Требования по эффективности удаления примесей различного размера, (мкм. - %) а) для твёрдых частиц б) для жидких капель | а) б) - |
| 4 | Дополнительные данные |
| 4.1 | Материал конструкции фильтра, сталь |  |
| 4.2 | Материал фильтроэлемента (нерж. сетка, полимеры, КПСМ, другое) |  |
| 4.3 | Тип фильтроэлемента: Регенерируемый (используемая среда для регенерации: инертный газ, пар, жидкость) Накопительный картридж (при выработке ресурса работы - подлежит замене) |  |
| 4.4 | Количество заказываемого изделия в объекте |  |
| 4.5 | Требуемый срок службы изделия, лет |  |
| 4.6 | Место расположения фильтров (на открытом воздухе/ в помещении) |  |
| 4.7 | Место аппарата в технологической схеме | Приложить технологическую схему |
| 4.8 | Допустимое гидравлическое сопротивление (перепады давления), кг/см2 |  |
| 4.9 | Размер линии вход/выход dy (мм) |  |
| 4.10 | Необходимость предохранительного клапана (да/ нет) |  |
| 4.11 | Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок на фильтр, их величина, схема расположения |  |
| 4.12 | Абсолютная минимальная температура района эксплуатации, 0С Температура наиболее холодной пятидневки, 0С |  |
| 4.13 | Прочие требования |  |

Дисперсный состав примесей

| Дисперсный состав, % | менее 1 мкм | 5 мкм | 10 мкм | 20 мкм | 50 мкм | 100 мкм | более 100 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические примеси |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкие примеси (туман) |  |  |  |  |  |  |  |

Фракционный состав для углеводородного газа

| № п/п | Компоненты | Формула | Конц. объемная % об. | Конц. Массовая % масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метан | CH4 |  |  |
| 2 | Этан | C2H6 |  |  |
| 3 | Пропан | C3H8 |  |  |
| 4 | Изобутан | i-C4H10 |  |  |
| 5 | Н. бутан | n-C4H10 |  |  |
| 6 | Изопентан | i-C5H12 |  |  |
| 7 | Н. пентан | n-C5H12 |  |  |
| 8 | Гексан и выше | C6+ |  |  |
| 9 | Двуокись углерода | CO2 |  |  |
| 10 | Азот | N2 |  |  |
| 11 | Кислород | О2 |  |  |
| 12 | Сероводород | Н2S |  |  |
| 13 | Влажность газа (содержание паров воды), г/нм3 |  |  |  |
| 14 | Условия отбора проб: Давление (МПа)_________; Температура (0С)_____ |